## PA-Stupska petlja EP
Pumpni automati/dispenzeri
Tehnički detalji
| Opis PA | Naziv i mjesto proizvođača | Serijski broj | Norma | Qmin/Qmax | Godina proizvodnje | Količina | Jedinična cijena u KM | Ukupna vrijednost u KM
1 | Tip QUANTIUM 500T HS 4 - 8 VR2 (2 x 40 G , 2 x 80 D) sa anker postoljem i spojnim priborom. | Tokheim, Dundee, UK | D0937084 | BAS EN 13617-1 | 4/40, HS 8/80, VHS 13/130 | 2010. | 1 |  | 0
2 | Tip QUANTIUM 500T 4 - 8 VR2 ( 2 x 40 G , 2 x 40 D) sa anker postoljem i spojnim priborom. | Tokheim, Dundee, UK | D0937085 | BAS EN 13617-1 | 4/40, HS 8/80, VHS 13/130 | 2010. | 1 |  | 0
3 | Tip QUANTIUM 500T LPG 5 - 10 VR2 (2 x 40 G , 2 x 40 D , 2 x LPG) sa anker postoljem i spojnim priborom. | Tokheim, Dundee, UK | G0935600 | BAS EN 60079-0 | 4/40, HS 8/80, VHS 13/130 | 2010. | 1 |  | 0
[7 empty] | UKUPNO: |  | 0
[7 empty] | PDV: |  | 0
[7 empty] | UKUPNO SA PDV-om: |  | 0
Napomene:
Cijena treba da uključi utovar i odvoz pumpnih automata. Dispenzeri se nalaze na MPM Stupska petlja, na adresi Kurta Schorka bb, 71000 Sarajevo